沈丘刘庄店金川温泉浴池“2·14”

一般垮塌事故调查报告

沈丘县人民政府事故调查组

2025年3月

目  录

- 一、事故单位有关情况 ............................4

- 事故单位基本情况.......................4

- 涉事房屋情况 ..........................4

- 事故发生经过...........................5

- 人员伤亡和直接经济损失.................5

- 事故应急处置及评估...........................6

- （一）事故现场处置情况.......................6

- （二）事故应急处置评估.......................6

- 三、事故直接原因分析.............................7

- 四、相关责任单位存在的主要问题...................8

- （一）事故单位...............................8

- （二）有关监管部门...........................8

- （三）地方党委政府..........................11

- 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议..........13

- （一）已被公安机关采取司法措施人员..........13

- （二）事故单位处理建议......................13

- （三）相关责任单位和责任人员处理建议........15

- （四）其他处理建议..........................15

- 六、事故主要教训................................16

- （一）消除自建房领域的安全隐患..............16

- （二）深刻吸取教训..........................16

- （三）消除监管盲区漏洞......................17

- （四）盯紧基层末梢..........................17

- 七、事故的防范措施建议..........................18

- （一）汲取事故教训，深化洗浴行业安全专项排查整治...18

- （二）强化举一反三，加强各类人员密集场所安全防范...18

- （三）加大打击力度，严厉查处各类违法违规行为.......19

- （四）开展警示教育，保持警钟长鸣、防微杜渐.........19

2025年2月14日19时20分，沈丘县刘庄店镇中心街金川温泉浴池发生局部垮塌，造成2人死亡、3人受伤。直接经济损失121.72万元。

事故发生后，市委、市政府主要领导高度关注，并做出批示要求，对此起居民自建房局部坍塌的原因、应急处置及信息报送的情况进行调查，沈丘县全力做好伤亡人员救治及家属安抚工作。

- 依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等法律、法规有关规定，沈丘县政府批准成立了由县政府办公室和县应急管理局、县总工会、县公安局、县商务局、县住房和城乡建设局、县自然资源、周口市生态环境局沈丘分局、县水利局、县消防救援大队、县委网络安全和信息化服务中心等部门组成的沈丘刘庄店金川温泉浴池“2·14”一般垮塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问、综合分析等方式，全面开展事故调查。查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位存在的问题、有关单位的责任、对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故整改及防范措施建议等。

经调查认定，该事故是一起因涉事单位违法实施自建房扩建，未经专业设计、结构承重体系存在严重缺陷、局部构件破坏引发倒塌，经营单位负责人安全生产主体责任缺失、风险意识淡薄，有关部门履职不到位而导致的一般生产安全责任事故。

- 一、事故单位有关情况

（一）事故单位基本情况。沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池（以下简称浴池），注册成立时间：2017年3月10日[1]，法人代表：何金中[2]，注册地址：沈丘县刘庄店镇中心街，《营业执照》社会信用代码：92411624MA40M9J0X3（1-1），经营范围：洗浴、住宿服务（未开展）。浴池于2014年5月凿地热井一眼，井深1275米，2018年12月向县水利局申请办理取水许可证，许可证编号：D411624G2021-0037，年取水量：0.91万立方米，有效期：自2018年12月26日至2023年12月26日。2023年8月在全市开展地下水超采治理集中攻击行动中，浴池地热井于2023年9月8日由刘庄店镇政府进行了封停，取水许可证于2023年10月31日注销；2023年12月14日向县水利局申请办理取用浅层地下水取水许可证，井深48米，加热方式采用电加热，许可证编号：D411624G2024-0051，年取水量：0.48万立方米，有效期：自2024年1月16日至2029年1月16日。

（二）涉事房屋情况。浴池用房为经营性自建房，房屋所有人和浴池负责人同为何金中，主体建筑始建于1997年，为地下一层及地上两层，主体结构东西长21米、南北宽15米，总建筑面积945平方米。2008年，在主建筑西侧河沟区域扩建地上一层，地下一层跨沟悬空房屋，东西3.5米、南北15米，新增建筑面积52.5平方米，两次建设均是该村邻居普新民带领建筑队建设，建筑队无建设资质[3] ，建房均无国土、城建等部门的审批手续[4] 。该浴池为家庭经营式浴池，主要经营者是法人代表何金中及其妻子杨秀荣[5]，儿媳严桂娟[6]偶尔在家帮帮忙。

[1]  刘庄店镇金川温泉浴池实际经营时间是1997年。

[2]  何金中，现年63岁，男，汉族，沈丘县刘庄店镇刘北行政村人，身份证号：412728196201264513。

- 《村庄和集镇规划建设管理条例》第二十三条：承担村庄、集镇规划区内建筑工程施工任务的单位必须具有相应的施工资质等级证书或者资质审查证明，并按照规定的经验范围承担施工任务。

- 在存在、集镇规划区内从事建筑施工的个体工匠，除承担房屋修缮外，须按有关规定办理施工资质审批手续

- 按照1988修订的《土地管理法》第三十八条第一款规定：农村居民建住宅，应当使用原有的宅基地和村内空闲地。使用耕地的，经乡级人民政府审核后，报县级人民政府批准；使用原有的宅基地、村内空闲地和其他土地的，有乡级人民政府批准。

- 《河南省村庄和集镇规划建设管理条例》第十四条第二款规定：村民建住宅，应当向村民委员会提出建房申请。对待符合用地条件，使用原有宅基地、村内空闲地和其他土地的，经村民委员会征求村民意见并讨论同意后，由乡级人民政府批准。乡级人民政府应自接到申请之日起三十日内作出是否批准的决定。需要使用耕地的，按有关的法律、法规规定的程序办理。

- 《河南省村庄和集镇规划建设管理条例》第十四条第四款规定：城镇非农业户口居民在村镇范围内需要使用集体所有的土地建住宅的，应当先经其所在单位或者居民委员会同意，向村民委员会提出申请，经村民会议或村民代表会议讨论通过后，按照规定的程序报县级人民政府批准。

[5]杨秀荣，女，汉族，现年62岁，沈丘县刘庄店镇刘北行政村人，身份证号：412728196310254025。

[6]严桂娟，女，汉族，现年34岁，沈丘县刘庄店镇刘北行政村人，身份证号：412728199101254522。

（三）事故发生经过。2025年2月14日19点20分，2008年扩建房屋北半部发生垮塌，坍塌发生时为女部淋浴室部位底板先塌方，随后洗浴间北侧整体坍塌，面积约11平方米，该处墙体为砖混结构，顶部和底部均为空心预制板整浇圈梁结构，负一层立柱跨沟悬空。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况。该事故造成2人死亡、3人受伤，直接经济损失121.72万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场处置情况。2025年2月14日19时20分沈丘消防救援大队接到报警后，立即调派创业路消防站、泉河路消防站、刘庄店乡镇队、老城镇乡镇队、莲池乡镇队共6车30人前往处置，于19时25分至20时05分分别到达现场，第一名被困人员于19点43分被救出，第二名被困人员于19点48分被救出，第三名被困人员于19点53分被救出，第四名被困人员于20点08分被救出，第五名被困人员于20点20分被救出（被救出人员皆为女性），被救出人员第一时间由120救护车送往沈丘县人民医院治疗，其中2名重伤人员于15日凌晨1点50分经抢救无效，相继死亡。经过善后处理组的妥善协调，与事故伤亡人员家属沟通，积极妥善做好死伤人员家属的思想安抚和心理疏导工作，3名伤者正在沈丘县人民医院积极治疗做好各项善后处理工作。

（二）事故应急处置评估。事故发生后，属地党委政府及时向沈丘县委、县政府进行报告，县委、县政府高度重视，立即启动突发事件应急预案，三名县处级领导相继到达事故现场，组织刘庄店镇和县公安、消防、应急、卫健等部门和其他救援力量，成立临时救援指挥部，统一开展救援工作，确保人民群众生命财产损失降到最低。省应急管理厅、省住建厅和市应急管理局、市住建局工作组相继赶赴事故现场进行督办指导。

事故发生后，地方政府能够及时调度公安、消防、医疗等救援力量开展应急处置工作，各部门之间信息畅通，现场救援处置有序，事故现场及周边社会秩序管理较好，人员搜救和伤员救治保障有力。

三、事故直接原因及分析

事故调查组综合判定事故的直接原因是：女部淋浴室底部塌方。何金中发现女部浴池渗水，而未采取果断措施停业整改，也是造成此次事故的重要原因。

经分析，发生事故的建筑存在以下问题，一是楼板承载力不足。坍塌部分北侧一层架空层预应力空心板上部水池池深约为0.9m，浴池下预应力空心板长期超载使用，且使用环境为潮湿，预应力空心板在长期超负荷情况下产生变形、开裂，造成预应力空心板板底部分钢筋裸露，锈蚀严重、部分断裂，最终导致楼板脆性断裂破坏。二是西侧南北向承重墙体较长，稳定性差，楼板断裂造成墙体失稳倒塌。扩建部分主梁与主楼连接构造不牢固也是墙体的失稳因素。三是扩建部分主梁一端支撑在西侧砖墙上，另一端直接在主楼砖墙上掏洞与主楼简支连接，连接构造薄弱，不牢固，从主楼拉脱，致使其上楼板坠落。四是2008年扩建时沟内无水，2024年7月份汛期期间沟内水位较高，房屋内进水深度约60公分，土体长期处于饱和状态，导致土体发生蠕变亦是房屋部分坍塌的部分因素。五是无专业设计，结构承重体系不可靠，局部构件破坏导致扩建房屋部分坍塌。

- 四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。金川温泉浴池主要负责人未认真落实企业安全生产主体责任，没有坚守安全第一、生命至上理念，安全责任意识淡薄，重经营轻安全。一是违规违法建设。为增加营业面积，无视建筑安全规范，违法违规占用河沟加盖建筑，未对河沟地质条件、过水风险等进行全面评估，盲目建设，超出地基承载能力，增加坍塌风险。二是主体责任缺失。没有依法履行相应的安全责任，缺乏定期检查和维护，未对涉事房屋安全隐患进行经常性排查。三是丧失安全底线。该浴池经营者在事故发生的前几天已经发现女浴池渗水，仍存侥幸心理，罔顾顾客生命安全，继续经营，没有及时整改消除涉事房屋存在的重大安全隐患，直至造成事故。

（二）有关监管部门。

1.县住建局。未有效落实《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款规定[7]和县住建局“三定”方案[8]职责，未有效指导刘庄店镇政府对村民自建住房建设质量安全进行监管，对刘庄店镇农村经营性自建房排查和技术支持，导致经营性自建房领域隐患排查存在工作漏洞，履行村民自建住房建设质量安全行业管理工作不力，对事故负有一定责任。一是未压紧压实部门行业管理责任。2022年8月2日，县委办、政府办印发了《沈丘县自建房安全专项整治工作实施方案》后，没有对涉事房屋安全状况进行严格监督检查，牵头组织开展的房屋建筑安全隐患排查整治专项行动不认真、不彻底；没有按照县委、县政府印发《关于进一步严格生产安全事故防范工作的若干意见》的通知（沈发〔2021〕8号）[9]的要求，对人员密集场所违规改扩建等容易造成安全事故的经营性自建房整治工作开展全面排查。二是对农村自建房排查指导不力。对乡镇开展自建房排查提供技术支持的精准性和安全隐患辨识能力建设方面存在不足，致使刘庄店镇政府没能及时辨识出金川温泉浴池存在的重大安全隐患，直至事故发生。

2.县商务局。未有效落实《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款规定和县商务局“三定”方案[10]职责，行业安全管理失责，未对沐浴行业开展有效安全管理，对该起事故负有行业管理责任。一是落实行业安全管理责任不力。按照县商务局“三定”方案规定，县商务局作为全县沐浴行业的主管部门，没有严格履行行业管理职责，强化和落实生产经营单位主体责任，贯彻落实沐浴行业政策、法规、规章不力，对辖区沐浴行业安全生产管理不到位。二是汲取事故教训不深刻。2024年12月8日郑东新区一洗浴中心发生中毒事件后，县安委办于12月15日下发工作提醒函[11]，但县商务局未能引起高度重视，没有深刻汲取教训，导致我县再次发生沐浴行业领域的安全事故。三是隐患排查不到位。县安委办下发工作提醒函后，县商务局仅仅在2024年12月16日至12月23日对城区一镇两办内的22家洗浴场所进行排查整治，未对其他19个乡镇洗浴场所开展全面排查，而是交由各乡镇自行排查，排查全覆盖方面存在工作漏洞，行业管理责任存在盲区。四是业务管理力量薄弱。负责沐浴行业管理的县商务局服务贸易股仅有2名工作人员，且承担其他工作，不能有效对全县沐浴行业开展有效管理，导致全县沐浴行业安全管理长期缺失。

- [7]《安全生产法》第三条第二款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

- [8]《沈丘县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的建设股职责中“指导农村住房建设、危房改造、住房安全工作”。

- [9]县委、县政府印发《关于进一步严格生产安全事故防范工作的若干意见》的通知（沈发〔2021〕8号）中建筑施工安全：由县住建局、城管局牵头负责。要加强对市政基础设施管理，加大对地下管网、车库、有限空间的管控;加强对城乡老旧小区、危房的隐患排查治理;突出抓好在建工程项目消防安全设计审查、安全监管，坚决落实灾害天气停工措施，监督施工企业严格落实临时用电、动火作业制度，力保在建工程绝对安全;聚焦农村自建房违法改装扩建、加层改变建筑结构等行为，进行重点整治，严厉打击农村小包工队、包工头和非法分包转包行为;加强冬夏施工的冰雪、大风暴雨天气安全防范，严防建筑施工事故发生。

- [10]《沈丘县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沈办文〔2024〕20号）中服务贸易和商贸服务业股职责：牵头拟订服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施;承担服务贸易进出口促进、统计工作;指导服务外包平台建设;负责技术进出口管理和国际货代行业管理;承担商贸服务业(含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等)行业管理工作;牵头负责全县会展业发展及规划管理工作;负责全县在境内外举办的各类大型展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾。

- [11]县安委办2024年12月15日印发《安全生产工作提醒函》中明确：请县商务局认真落实行业部门安全生产“三管三必须”要求，针对全县沐浴行业牵头组织开展风险分析研判和事故警示教育，举一反三开展隐患排查治理，督促沐浴行业生产经营单位落实安全生产主体责任，加强安全管理。

3.县水利局。根据县政府办《关于印发沈丘县小型水利工程管理体制改革实施方案》的通知（沈政办〔2016〕1号），做为全县水行政主管部门，未能有效指导乡镇对中小河沟堤防管护，履行职责不力，致使该浴池长期违规扩建在河沟上，对涉事房屋占用河沟扩建行为负有指导不力的责任；在2023年4月对刘西沟开展的清淤疏俊工作时，未辨识出金川温泉浴池的风险隐患，没有采取相关措施；在2014年5月至2018年12月期间，未发现该浴池违规开采地下水，失查漏管长达4年半时间。

- 4.县市场监管局（原县工商局）。对该浴池在1997年至2017年未办理经营许可证擅自经营行为，负有失责漏管责任。

（三）地方党委政府。属地党委、政府日常安全生产检查和隐患排查治理工作流于形式，安全生产监管工作存在漏洞，对事故场所存在的安全隐患和违法违规问题未有效督促纠正和制止。一是属地管理责任履职不到位。对事发建筑的违法违规建设问题熟视无睹，县委办、县政府办于2022年8月2日印发了《沈丘县自建房安全专项整治工作实施方案》，刘庄店镇党委、政府对金川温泉浴池占用河沟加盖房屋的违法违规行为，未依法采取强制措施消除，导致违法违规建筑长期存在。二是安全隐患排查流于形式。继县安委办2024年12月15日印发沐浴行业安全风险防控的工作提醒函后，2024年12月25日，县商务局依托县安委办印发的《关于开展全县洗浴场所安全隐患专项整治的通知》[12] ，刘庄店镇政府仅仅在12月18日排查了辖区内5家浴池[13] ，只发现3条安全隐患，在刘庄店镇金川温泉洗浴排查时仅发现1条隐患；2022年8月2日，县委办、政府办印发了《沈丘县自建房安全专项整治工作实施方案》[14] ，但刘庄店镇仅排查出3栋存在问题的房屋，其中不包括金川温泉浴池。三是属地监管力量薄弱。镇政府相关单位，监管能力不能满足监管任务的需要，对辖区内经营场所缺乏有效监管。

1.刘北行政村。2022年8月2日，县委办、政府办印发了《沈丘县自建房安全专项整治工作实施方案》后，没有对辖区内的经营性自建房认真开展排查，对该辖区内的经营性自建房负有属地排查不力责任。

2.村镇规划建设办公室[15]（原城建所）。未按规定职责开展建设用地规划和建设规划许可等工作，没有对农村住宅建设进行有效管理，致使农村违规违法建设长期存在。

- [12]《关于开展全县洗浴场所安全隐患专项整治的通知》明确重点排查内容第二项：排查场所建筑是否为违规建筑，房屋结构是否存在违规改造。

- [13]刘庄店镇2024年12月18日排查表显示排查了5家浴池，其中金川温泉在发现线路未穿管1条隐患，整改措施是穿管保护，整改时限2天。

[14] 《沈丘县自建房安全专项整治工作实施方案》其中聚焦排查重点中即明确“重点排查三层以上、擅自改变使用功能或违规改扩建及严重受损等，容易造成重大安全事故的自建房”，又明确了“洗浴等涉及经营性、人员密集型的自建房”。

- [15]《沈丘县乡镇职能配置、机构设置和人员编制规定》（沈办文〔2022〕20号）第三条第十一项：村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作;依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应县级自然资源、农业农村、住房城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

3.乡村建设办公室（原农业服务中心）。未对镇属河流（刘西沟）[16]划定堤防界限，对沿河住户侵占河道建房置之不理，未排查登记。

4.刘庄店镇自然资源所（原国土所）。在该浴池2008年加盖过程中曾去检查，但未加以制止，导致该浴池加盖部位形成违规建设事实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- （一）已被公安机关采取强制措施人员。

- 何某某，违反了《安全生产法》第二十一条第五款[17]，对事故负有直接责任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[18]，涉嫌重大责任事故罪已被公安机关采取强制措施。

（二）有关公职人员的处理建议。

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交县纪委监委沈丘刘庄店金川温泉浴池“2·14”一般垮塌事故追责问责审查调查组。

- （三）对事故单位的行政处罚建议。鉴于发生安全责任事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款之规定[19]，建议：由县市场监管局吊销沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池营业执照；县水利局吊销沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池取用浅层地下水取水许可证。

（四）其他处理建议。责令刘庄店镇党委、政府向县委、县政府作出书面深刻检查。

- 六、事故主要教训

（一）自建房领域隐患排查不彻底。要时刻排查和解决自建房，特别是经营性自建房的安全风险和问题隐患。近年来，多地发生的居民自建房坍塌、餐馆燃气爆炸、电动自行车起火、学校、医院和居民楼火灾等事故，对人民群众安全感造成严重冲击，这起事故再次敲响了警钟。金川温泉浴池作为个体工商户，为扩大经营，未经任何报建审批就在邻河部位加盖房屋，埋下重大隐患，有关主管部门长期失管漏管，事故惨痛教训十分深刻，隐患排查整治必须确保覆盖每一个行业领域、每一家经营主体、每一个社会单元，不留死角盲区，真正让人民群众放心安心。

- [16]县政府办《关于印发沈丘县小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（沈政办〔2016〕1号）中小河流及堤防。承担防洪、排涝、灌溉等公益性任务的主要河流及堤防，沙河、泉河、汾河、泥河、直河、新蔡河、西蔡河、老蔡河、常胜沟、兀术沟，其产权归水利局所有;其他河流及堤防，如八丈沟、孔沟、干河、代寨沟、卜堂沟、增福沟、郭六沟、东武沟、刘西沟、新马河等，产权归所在乡镇(办事处)所有。

- [17]《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

- [18]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条　【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

- [19]《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院第493号令）第四十条第一款规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（二）吸取教训不深刻。习近平总书记强调，“要做到‘一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示’。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施。”这起事故与2022年4月18日，郑州五洲大酒店俱乐部有限公司五洲温泉游泳馆较大坍塌事故事故高度相似，都是洗浴领域的坍塌事故；也与河南义马气化厂“7.19”重大爆炸事故一样，涉事单位明知事故发生部位存在安全隐患现象，却持续经营，拖欠整改，造成安全事故。这暴露出属地镇政府和相关部门没有深刻吸取类似事故教训，没有采取针对性措施扎实开展安全隐患治理，最终给人民群众生命财产安全造成重大损失。每一起事故的教训都是极其沉痛的，都应该成为改进工作的典型教材，各乡镇、街道党委政府和有关部门单位要自醒自励，千方百计想尽一切办法，把教训转化为推进防范的有力措施，避免屡屡重蹈覆辙。

（三）消除监管盲区漏洞。基层行政村组织、刘庄店镇党委政府和相关县直部门安全生产工作认识不到位、不认真、责任不落实，村级党组织顾及邻里感情，安全排查流于形式；基层政府缺乏专业技术力量，长期排查不出重大事故隐患，辨识不出高危风险，推诿隐患排查工作；监管部门监管人员力量薄弱，监管不能触及乡村偏远地区，不能实现监管全覆盖。这些都不是借口，任何地方和部门单位都不能有侥幸心理，都必须以对党和人民高度负责的态度、极端负责的精神，主动靠前履职到位，决不能安之若素、无动于衷。

（四）盯紧基层末梢。基层乡村末梢中小微企业和个体工商户门槛低、体量大、分布广、涉及领域多，很多单位安全投入、安全培训、现场管理等安全基础水平较低，而属地行政村、乡镇街道、城乡社区往往安全监管人员不足、专业能力欠缺，发现问题和解决问题的能力水平也较弱。“弱上加弱”、“小马拉大车”，是当前安全生产工作的短板弱项，是基层面临的突出矛盾问题。基层“九小”场所和“多合一”、“三合一”等单位，都缺乏最基本安全管理能力，平时不知道该怎么管，事故发生后不会应急处置，乡镇街道监督管理能力又弱。乡镇基层站所、中心人员身兼多职难以承担繁重的工作任务，县直部门又缺乏工作指导、业务培训和专业监管，大量工作压给根本无能力承担的街道和网格员，实际造成基层安全监管落空，往往造成小风险演变成大问题、小隐患酿成大事故，基层党委政府必须予以高度重视，着力从体制机制上提高基层末梢安全治理能力，不断夯实安全基础。

七、事故的防范措施建议

（一）汲取事故教训，深化洗浴行业安全专项排查整治。由县商务局牵头负责，督促全县洗浴行业要深刻汲取事故教训，聚焦违法采水、违章建筑、违规改扩建等违法违规行为，全面开展大排查、大整治，坚决按照行业标准规范提升一批、停产整顿一批、强制拆除一批、关停取缔一批，坚决防范此类事故再次发生。

（二）强化举一反三，加强各类人员密集场所安全防范。各行业主管部门和属地乡镇、街道严格落实“三管三必须”责任和属地管理责任，要紧盯大型商业综合体、“三合一”场所、游乐场、学校、饭店、养老院、医院、景区、宗教等重点人员密集场所，宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等公共聚集场所，以及劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，守牢动火作业、改扩建、违规用火、用电、用气等关键环节安全，做好重点企业、重点部位、重点环节的各项安全风险管控措施，实施一批“人防、技防、工程防、管理防”举措，全面排查、及时治理、消除事故隐患，实施闭环管理，从严管控源头风险，筑牢安全发展根基，严防各类群死群伤事故发生。

（三）加大打击力度，严厉查处各类违法违规行为。各乡镇、街道和相关执法部门要严密结合，严厉打击各类违法违规行为，综合运用“双随机、一公开”“四不两直”、媒体曝光等手段，加大执法检查力度，要依法从重从快打击违法违规生产经营行为，加大行刑衔接力度，进一步提高震慑力，坚决规范安全生产经营行为。

（四）开展警示教育，保持警钟长鸣、防微杜渐。分管行业领域的牵头部门负责各自行业领域的警示教育活动，要以此次事故为案例，结合本行业领域筛选典型案例，开展警示教育，强化红线意识，推进以案促改、以案促治，形成良好的以案警示的震慑效果，推动安全生产责任制得到有效落实。