沈丘刘庄店金川温泉浴池“2·14”一般

垮塌事故调查评估报告

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等上级部门的工作要求和政府关于事故评估工作的安排，由事故调查组成员组成的检查评估组，按照“四不放过”原则，依据县政府《关于对沈丘刘庄店镇金川温泉浴池“2.14”事故调查报告审核的批复》，通过资料审查、查阅文件、现场核查，对责任追究及事故防范措施落实情况开展了检查评估，形成了评估报告。

一、事故基本情况

2025年2月14日19时20分，沈丘县刘庄店镇中心街金川温泉浴池发生局部垮塌，造成2人死亡、3人受伤。直接经济损失121.72万元。2025年2月14日19点20分，该浴池2008年扩建房屋北半部发生垮塌，坍塌发生时为女部淋浴室部位底板先塌方，随后洗浴间北侧整体坍塌，被困5名人员于20点20分全部被救出其中2名重伤人员于15日凌晨1点50分经抢救无效，相继死亡。事故发生后，沈丘县人民政府牵头成立沈丘刘庄店金川温泉浴池“2·14”一般垮塌事故调查组，开展事故调查，并于2025年3月底完成事故调查报告，并上报县政府。沈丘县人民政府于2025年4月11日作出批复，同意该事故调查报告。

根据县政府批复的事故调查报告，对事故责任人员立案调查，对事故单位责任人何金中、杨秀荣追究刑事责任；由县市场监管局吊销沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池营业执照；县水利局吊销沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池取水许可证。对相关部门的责任人员由县纪委分别给予党政纪处分。

二、事故责任单位和相关人员责任追究落实情况

2025年6月25日，沈丘县人民法院已对该起事故直接责任人何某某、杨某某以重大事故责任罪名，分别给予有期徒刑2年的判决；2025年7月17日，沈丘县水利局对沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池的取水许可证进行了注销；2025年9月18日，沈丘县市场监管局对沈丘县刘庄店镇金川温泉浴池营业执照依法进行了吊销；县纪委监委对该起事故涉及的相关责任单位的21名相关责任人员，给予不同程度的党纪政务处分和组织处理。

三、事故发生行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，县商务局组织宾馆、洗浴、商超、农贸市场等行业领域开展事故警示教育会议6场，参会企业负责人和安全管理人员通过事故案例，对事故中暴露出的问题，积极开展企业自查自纠，排查并整改事故隐患，形成良好的以案警示的震慑效果；刘庄店镇政府组织全镇对644家商铺、3家养老院、36所学校等重点场所，观看安全警示教育5次700余人，培养安全生产明白人300余人。

四、强化整改措施落实情况

通过查阅相关资料和询问有关人员了解事故发生后事故发生单位整改措施落实情况,刘庄店镇政府在事故发生后，召开事故分析会，分析原因和不足，深入开展辖区内各类企业的安全生产检查工作，将排查整治任务细化分解到每一个行政村和具体部门，对全镇36个行政村94个自然村河道坑塘建房排查，全部建立“一户一档”。同时，对闲置院落，废弃关停厂房、厂中厂、园中园废弃养殖场、废弃校舍等场所累计排查3200余次，对全镇855家经营性自建房进行安全鉴定并出具了检测报告；沈丘县商务局作为行业主管部门，开展对全县沐浴行业的专项检查，严格督促全县77家沐浴场所落实安全生产管理的主体责任，督促企业整改安全隐患153条；县住建领域全面深刻汲取“2.14”民房浴池局部垮塌事故教训，举一反三，全面开展排查整治，共开展警示教育会议3场次，全县共出动排查人员1268人、技术人员56人，共排查经营性自建房13843栋，全部完成安全鉴定，排查出31栋经营性自建房存在的36个安全隐患，全部完成整改；县水利局对照事后调查情况，对河道管理工作全面复盘，立即在全县范围内组织开展违法采水、河道违建等违法行为专项排查整治行动，针对河道乱占、乱采、乱堆、乱建问题，开展“拉网式”排查,清理非法占用河道岸线12公里、清理建筑和生活垃圾140吨、整治河渠违建4处、清除河道乱堆乱放点3处。

总体看，该起事故发生后，相关部门和属地党委政府深刻反思事故教训，以高度的政治责任感统筹发展和安全，以点带面、举一反三促安全，加强了经营性自建房、沐浴行业等问题突出领域系统治理。经核查，按照事故调查“四不放过”原则，涉事相关企业及其有关人员的行政、刑事处罚已全部落实，相关公职人员的党纪政务处理已落实到位，相关行业领域整改和警示教育工作组织有力、推进迅速、成效显著，达到了预期目的。

沈丘刘庄店镇金川温泉浴池“2.14”

事故调查评估工作组