## Sheet1
市派第一书记附件
项目 分类 | 项目数合计 | 项目名称 | 主要建设内容 | 中标企业 | 项目经理 | 中标价 （元）
沈丘县 | [5 empty] | 2479890
| 1 | 新安集镇下溜村村内道路建设 | 1、新建道路0.5926公里，道路面层1448.65m2。 2、路面结构：15cm厚12%石灰稳定土基层，15cm厚C30水泥混凝土面层。 | 河南巨源路桥工程有限公司 | 庄兵 | 196050
| 2 | 新安集镇三大夫营村儿童之家工程建设 | 1、建筑工程：平房四间，总面积84.87m2,建筑总高度4.28m,工程为单层砖混结构。 2、电气工程：采用TN-S供电系统，电源自附近变压器埋地引入，配电箱1台、照明线及线管、荧光灯具、开关、插座、接线盒等。 | 河南建硕建筑工程有限公司 | 张行军 | 191500
| 3 | 纸店镇赵腰庄村村内道路建设 | 1、新建道路0.539公里，道路面层1446m2。 2、路面结构：15cm厚12%石灰稳定土基层，15cm厚C30水泥混凝土面层。 | 河南巨源路桥工程有限公司 | 胡金第 | 196070
| 4 | 白集镇刘院村村内道路建设 | 1、新建道路0.5174公里，道路面层1552.2m2。 2、路面结构：15cm厚12%石灰稳定土基层（部分路段利用原砖闸路，不作灰土基层），15cm厚C30水泥混凝土面层。 | 河南百冠建设工程有限公司 | 钱鑫龙 | 196060
| 5 | 白集镇大滩李村村内道路建设 | 1、新建道路0.6975公里，道路面层2441.25m2。 2、路面结构：15cm厚12%石灰稳定土基层，15cm厚C30水泥混凝土面层。 | 河南百冠建设工程有限公司 | 钱鑫龙 | 330100
| 6 | 白集镇白庄村村内排水工程 | 1、新修盖板式下水道304m。砼垫层10cm，砖砌24cm双侧墙，内抹面，水道内径尺寸为净宽0.5m×净深0.78m，盖板为预制钢筋混凝土盖板长0.75m×宽0.5m×厚0.12m。 2、新建道路64m2。路面结构：15cm厚12%石灰稳定土基层，15cm厚C30水泥混凝土面层。 | 河南百冠建设工程有限公司 | 钱鑫龙 | 193200
| 7 | 石槽集乡虎头、郜庄行政村排水管道项目 | 1、挖沟槽土方3300m3,回填土方3034m3。 2、砂砾石垫层厚10cm，排水管道铺设长度1070m,排水管道材料为PE钢带增强波纹管DN500 SN8，管道埋深1.6m。 3、污水检查井砖砌直筒式，井内径700cm，井深1.2m，每30m分设1座，共计36座。钢筋混凝土井盖、井座，φ700cm重型。 | 河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 马杨 | 588200
| 8 | 洪山镇石关村村内路灯照明工程 | 1、灯杆基础开挖、制作钢筋笼、现浇混凝土、回填夯实土方。 2、制作、安装预埋件，2*1.5胶皮电缆线配套。 3、安装太阳能照明灯57盏，灯距约25m，灯杆高6m。 4、型号：100W太阳能光伏板、压铸铝外壳灯具、灯头LED30W、路灯智能控制器、锂电池、镀锌油漆单臂悬挑灯架。 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 景俊彪 | 194360
| 9 | 卞路口乡铁佛堂行政村村内路灯照明工程 | 1、灯杆基础开挖、制作钢筋笼、现浇混凝土、回填夯实土方。 2、预埋、安装地脚螺栓，2*1.5胶皮电缆线配套。 3、安装太阳能照明灯57盏，灯距约30m，灯杆高6m。 4、型号：100W太阳能光伏板、压铸铝外壳灯具、灯头LED30W、路灯智能控制器、锂电池、镀锌油漆单臂悬挑灯架。 | 鹤壁国立光电科技股份有限公司 | 周立强 | 194350
| 10 | 付井镇王周庄行政村室市派第一书记养殖项目 | 1、购进育肥肉牛优质牛苗20头。 2、进行科学改良，不断扩大生产。 | 沈丘县振华养殖专业合作社 |  | 200000
Note on E13: user: 政府采购